	[image: image2.png]Transelectrica®

Societate Administrata in Sistem Dualist




	PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
Colectarea, agregarea, validarea si transmiterea valorilor masurate si agregate pentru decontarea lunara pe piata de echilibrare si pentru stabilirea dezechilibrelor Partilor Responsabile cu Echilibrarea



	Cod: TEL-09.25

	
	
	Pagina 6/20

	
	
	Editia I

Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 


	[image: image3.png]Transelectrica®

Societate Administrata in Sistem Dualist




	PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
Colectarea, agregarea, validarea si transmiterea valorilor masurate si agregate pentru decontarea lunara pe piata de echilibrare si pentru stabilirea dezechilibrelor Partilor Responsabile cu Echilibrarea



	Cod: TEL-09.25

	
	
	Pagina 7/20

	
	
	Editia I

Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 



[image: image5.png]Transelectrica



[image: image1.png]Transelectrica®

Societate Administrata in Sistem Dualist



[image: image2.png][image: image3.png]   
[image: image4.png]Transelectrica®

Societate Administrata in Sistem Dualist




Nr 
SE APROBĂ,




           DIRECTORAT 

  Director general executiv                        

  Adrian Constantin RUSU   
Membru                          Membru
              Membru                                      Membru                      

Constantin SARAGEA        Viorel VASIU      Adrian Mircea TEODORESCU     Andreea Georgiana FLOREA
PROCEDURA OPERATIONALA
Colectarea, agregarea, validarea si transmiterea valorilor masurate si agregate 
pentru decontarea lunara pe piata de echilibrare si pentru stabilirea dezechilibrelor 
Partilor Responsabile cu Echilibrarea 





                                           COD: TEL - 09.25
Revizie : 0
Editia:      1  

	Nr.

Crt.
	Elemente privind responsabilii
	Prenume si Nume
	Functia
	Data
	Semnatura

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.3
	Avizat
	Ciprian DIACONU


	Director DM OMEPA
	
	

	
	
	Ion SMEEIANU
	Director DMISS


	
	

	
	
	Eugen SANDU


	p’ Inspector sef DMI
	
	

	1.2
	Verificat
	 Liliana STANESCU


	Manager DPE -DM OMEPA


	
	

	1.1
	Elaborat
	Elena CONSTANTIN
	Expert SSTPA - DM OMEPA


	
	


Drept de proprietate

Prezenta procedură este proprietatea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" SA.  Multiplicarea şi utilizarea totală sau parţială a acestui document este permisă numai cu acordul scris al conducerii C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA.
· Iulie 2018  -
2. SITUATIA EDITIILOR SI A REVIZIILOR

	Nr. Crt.
	Editia sau, dupa caz, 

revizia in cadrul editiei
	Componenta revizuita
	Modalitatea reviziei
	Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei

	0
	1
	2
	3
	4

	2.0
	Editia 0 , Revizia 0
	Elaborare iniţială conform Ordinului ANRE nr. 115/2014 privind reguli pentru decontarea lunara in piata de echilibrare si a dezechilibrelor PRE;
	
	01.03.2015

	2.1
	Editia I , Revizia 0

	Actualizare conform cu PO TEL 03.01 Ed I, Rev 0 , cu noua structură organizatorică a Companiei si cu Ordinul ANRE 93/2018. 
	Revizie partiala
	      1.09.2018


3.LISTA DE DIFUZARE

  Document difuzat : Procedura Operationala 

Denumire : Colectarea, agregarea, validarea si transmiterea valorilor masurate si agregate pentru decontarea lunara pe piata de echilibrare si pentru stabilirea dezechilibrelor Partilor Responsabile cu Echilibrarea
Cod : TEL-09.25, ed.I, rev.0

	Nr. crt.
	Scopul difuzarii
	Exemplar nr.
	Compartiment
	Functia
	Numele si prenumele
	Data primirii
	Semnatura

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.1
	aplicare
	Format electronic
	Toate entitatile organizatorice ale  C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A.
	Toti angajatii
	-
	Data postarii pe site
	N/A

	3.2
	informare
	N/A
	
	
	
	
	

	3.3 
	evidenta
	original
	DMISS-DMI-BMCM


	IMC
	
	…
	

	3.4
	arhivare
	E1 

(copie martor)
	DM-OMEPA


	Sef STMSCL
	Dan Costache
	…
	

	3.5
	alte scopuri
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



4. SCOP

Prezenta procedura are drept scop stabilirea fluxului de informatii pentru colectarea, agregarea si transmiterea datelor necesare determinarii: 

· obligatiilor de plata/drepturilor de incasare aferente tranzactiilor pe piata de echilibrare;

·  dezechilibrelor titularilor de licenta;

· dezechilibrelor agregate la nivel de parti responsabile cu echilibrare;

·  dezechilibrelor de la notificare ale unitatilor dispecerizabile;
· redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare pe piata de echilibrare.
Procedura implementeaza cerintele Ordinului ANRE nr. 93/2018 pentru aprobarea Regulilor Comerciale privind colectarea, agregarea si transmiterea valorilor masurate de energie electrica .

5. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice CNTEE TRANSELECTRICA S.A., titularii de licenta si operatorii de masurare.

6. DOCUMENTE DE REFERINTA
· PO - Elaborarea procedurilor,cod: TEL - 03.01    

· Codul de măsurare a energiei electrice;

· Ordinul ANRE nr. 93/2018 pentru aprobarea Regulilor Comerciale privind colectarea, agregarea si transmiterea valorilor masurate de energie electrica; 
· Ordinul ANRE nr. 31/2018 privind aprobarea Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea și pentru modificarea, completarea și abrogarea unor dispoziții din sectorul energiei electrice;

·  Ordin ANRE nr. 104/2014 pentru aprobarea conditiilor generale asociate licentei pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem si pentru administrarea pietei de echilibrare;

· PO-TEL 09.10  “Colectarea, verificarea, corectarea valorilor măsurate şi actualizarea bazei de date măsurate”; 

· PO-TEL 09.23 „Întocmirea, validarea, actualizarea şi încetarea Convenţiei dintre Transelectrica şi o PRE privind măsurarea şi agregarea valorilor măsurate aprobate pe piaţa angro de energie electrica”.

· PO-TEL 09.14 „Determinarea si atribuirea codurilor de identificare unice (ENTSO-E), utilizate in sistemul de telecontorizare pentru piata angro si activitatea de cogenerare; 

· PO-TEL 09.01 „Stabilirea si raportarea lunara  a cantitatilor de  energie electrica schimbata intre operatorul de transport si participantii la piata de energie electrica”;

Notă: Documentele la care se face referire în text vor fi utilizate în ultima versiune (ediţie, revizie), dacă în această secţiune nu este specificat altfel.

7. DEFINITII SI ABREVIERI 

7.1 Definitii


Prescurtările utilizate în prezenta procedură au semnificaţia din tabelul următor:

	Bilant fizic
	Egalitatea dintre suma cantitatilor de energie intrate si suma cantitatilor de energie iesite din acelasi contur la un sistem dat (exp. Zona de licenta, SEN), sub forma de energii utile si pierderi, si intr-un interval timp precizat.

	BMRPPEE
	Biroul Monitorizare şi Relaţii Participanţi la Pieţele de Energie Electrică  în cadrul DM OMEPA

	DM OMEPA
	Direcţia de Măsurare OMEPA, numita in continuare OMEPA

	Interval de dispecerizare (ID)
	Perioadă pentru care fiecare Producǎtor de Energie Electricǎ ce deţine Unitǎţi Dispecerizabile, Consumator Dispecerizabil sau Parte Responsabilǎ cu Echilibrarea, dupǎ caz, trebuie să transmită Notificări Fizice

	Luna de livrare
	Termen utilizat pentru decontarea lunară a energiei electrice, respectiv serviciilor aferente (ce trebuie să fie) livrate în luna calendaristică respectivă; acestea includ: livrarea energiei de echilibrare, dezechilibrele PRE, dezechilibrele de la notificare, furnizarea serviciilor tehnologice de sistem, alocarea capacităţilor de interconexiune, precum şi penalizările corespunzătoare şi realocarea costurilor şi veniturilor corespunzătoare

	MMS
	Metering Management System – sistem informatic de telecontorizare funcţional în cadrul DM OMEPA.

	OM
	Operatori de masurare, altii decat OMEPA

	OPCOM 
	Operatorul de decontare al Pietei de echilibrare (ODPE)

	OPE
	Operatorul Pieţei de Echilibrare

	OR
	Operatori de Retea,  altii decat pentru RET

	PRE
	Parte Responsabilă cu Echilibrarea

	Punct de masurare
	Locul din cadrul retelei electrice in care se conecteaza transformatoarele de masurare sau grupul de masurare/subsistemul de masurare locala

	SEN
	Sistemul Energetic National

	SESMLM OMEPA
	Servicii de exploatare sisteme măsurare OMEPA si laboratoare de metrologie

	SSTPA
	Serviciul Sistem Telecontorizare Piaţa Angro în cadrul DM OMEPA

	UD
	Unitate Dispecerizabila

	UNO DEN
	Unitatea operaţională Dispecerul Energetic Naţional

	Valori agregate
	Valori determinate in cadrul MMS din valori masurate de catre OM asupra carora se aplica formule de agregare conform anexelor la Conventia de masurare si agregare. 

	VM
	Valoare Masurata

	VMA
	Valoare Masurata Aprobata


8. MODUL DE  LUCRU

8.1 Generalitati privind agregarea valorilor masurate:
8.1.1. Agregarea valorilor masurate se realizeaza pe baza:

-  valorilor masurate direct de echipamentele de masurare, cu perioada de integrare de 15 minute, din punctele de decontare din responsabilitatea OMEPA (OMEPA este operator de masurare); 
- valorilor masurate de alti operatori de masurare in punctele de decontare din responsabilitatea acestora; aceste valori sunt agregate pe titulari de licenta sau unitati dispecerizabile si transmise la MMS sub forma unor fisiere tip xml. Operatorii de masurare creaza fisierele xml folosind un program Excel pus la dispozitie de catre OMEPA. Codurile ENTSO-E asociate valorilor transmise de alti operatori de masurare catre sistemul MMS sunt puse la dispozitie de OMEPA.
- formulelor de agregare cuprinse in anexele la Conventia de masurare-agregare si implementate in cadrul MMS;
8.1.2. Agregarea se efectuează pe diferite niveluri de agregare pentru o luna de livrare, pe ID, în conformitate cu cerinţele Ordinului ANRE nr. 93/2018 art. 9, lit. d) si e).
Modul de agregare pe zone de licenta a VM si VMA se realizeaza, conform Ordinului ANRE nr. 93/2018 art. 11 si se refera la determinarea:
· productiei unui producator;

· consumului unui furnizor;

· productiei unei UD;

· productiei si consumului agregat pentru o PRE;

· energiei livrate de un OR altor OR;

· energiei primite de un OR de la alti OR.

8.1.3. Valorile agregate sunt:

- valori exprimate in MWh cu 3 zecimale;

- codificate unic conform PO TEL 09.14 „Determinarea si atribuirea codurilor de identificare unice (ENTSO-E), utilizate in sistemul de telecontorizare pentru piata angro si activitatea de cogenerare”;
- identificarea de catre participantii la piata de energie electrica a valorilor masurate si agregate se realizeaza pe baza codurilor unice;

- exprimate, conform regulilor, ca “energie activa +” pentru energia furnizata, consumata, sau exportata, si ca “energie activa -” pentru energia produsa, importata sau intrata intr-o retea de la un alt operator de retea;
8.1.4. Valorile agregate, valorile masurate direct de catre OMEPA, valorile masurate de alti OM precum si cele determinate de OR sunt publicate, pe masura ce sunt prezente in baza de date a MMS, prin intermediul aplicaţiei www100; aplicatia este pusa la dispozitia utilizatorilor de catre OMEPA impreuna cu instructiunile de utilizare; accesul la valorile publicate se realizeaza prin user si parola; managementul bazei de date publicate si a utilizatorilor este realizata de catre OMEPA;

8.1.5. Formulele de agregare, implementate in MMS se transmit din sistemul informatic, la cerere,  catre participantii la piata implicati in respectiva formula (PRE, OR, OM) pentru verificare si aprobare/contestare;


8.1.6. OM, OR, titularii de licenta si  PRE  verifica formulele de agregare implementate in MMS si primite prin e-mail spre validare; in functie de natura erorii, aceasta este semnalata la OMEPA spre a fi corectata sau PRE corecteaza formulele de agregare acolo unde s-a constatat eroarea; OMEPA implementeaza formulele corectate;
8.1.7 In ultima zi lucratoare a unei luni OMEPA transmite, prin e-mail, catre participantii la piata de energie (OR, OM, PRE, titulari de licenta, OPCOM, OPE etc) o informare privind termenele de realizare a actiunilor necesare implementarii reglementarilor privind decontarea pe piata de energie electrica (formular cod 09.25.01);

8.2 Agregarea, validarea si transmiterea valorilor agregate pentru unitati dispecerizabile (UD)

De la inceputul lunii urmatoare lunii de livrare se intreprind urmatoarele actiuni:

a) Asigurarea/colectarea valorilor masurate (VM) din luna de livrare:

· in termen de 3 zile lucratoare valorile masurate direct de catre OMEPA din punctele de decontare sunt validate cu partenerii de schimb conform PO TEL 09.01„Stabilirea si raportarea lunara  a cantitatilor de  energie electrica schimbata intre operatorul de transport si participantii la piata de energie electrica”; 

· in termen de 4 zile lucratoare OMEPA primeste de la OM valorile masurate in punctele de decontare aferente UD, pe fiecare interval de dispecerizare (ID); OMEPA importa in baza de date a MMS valorile transmise de OM si transmite fiecarui OM un e-mail de raspuns privind importul datelor; valorile importate sunt publicate;   
b) Validarea valorilor masurate si a importului in baza de date:

· in termen de 4 zile lucratoare :

· OMEPA verifica actiunea de import a valorilor masurate de alti OM, verifica datele lipsa  si transmite un e-mail OM privind succesul sau eroarea aparuta in procesul de import; erorile semnalate de OMEPA se refera la coduri unice eronate, perioade gresite pentru care se transmit date, formate de fisiere xml nerecunoscute de MMS, lipsa unor coduri si implicit a unor valori;
· OM verifica, prin aplicatia www100, valorile publicate din punct de vedere al cantitatilor de energie electrica masurata si determina valorile lipsa sau eronate; 
· OM corecteaza erorile depistate sau semnalate de OMEPA si retransmit valorile corecte;
· OMEPA reimporta valorile corectate si publica aceste valori; 
c) Agregarea valorilor masurate (VM):

· in a 5-a zi lucratoare OMEPA agrega, pentru luna de livrare, pe fiecare interval de dispecerizare, valorile masurate in punctele de decontare aferente UD conform formulelor de agregare implementate si validate; publica valorile agregate; 
d) Validarea valorilor masurate (VM) agregate:

· in a 5-a zi lucratoare:

·  OMEPA verifica efectuarea actiunii de agregare pentru toate UD din luna de livrare verificand fisierele de tip log generate in MMS;

· OMEPA verifica publicarea tuturor valorilor agregate aferente UD si drepturile fiecarui OM,OD, titular de licenta de producere a energiei electrice si PRE de a vedea propriile valori conform protocoalelor de acces la aplicatia www100;

· OM verifica valorile agregate publicate; pentru UD la care constata o eroare corecteaza valorile masurate, retransmit la OMEPA valorile corectate, OMEPA reagrega datele si publica rezultatele;
· in a 5-a si a 6-a zi lucratoare pe masura ce valorile agregate sunt publicate, OM verifica si confirma la OMEPA valorile agregate la adresa de e-mail metering.omepa@transelectrica.ro; lipsa confirmarii/contestarii inseamna valori agregate corecte; 

e) transmiterea valorilor agregate aferente UD catre OPE:

· in a 6-a zi lucratoare:

·  OMEPA actualizeaza in MMS, pentru luna de livrare, lista codurilor ENTSO-E aferente UD pentru  care se vor transmite valorile agregate catre OPE;

· OMEPA transmite catre OPE valorile masurate agregate (VM) aferente UD prin fisiere xml, criptate, prin cai de comunicatie securizate; OMEPA verifica fisierele log privind modul de finalizare a transmiterii valorilor agregate; OMEPA informeaza in scris OPE privind transmiterea valorilor agregate aferente UD;

f) Corectarea si retransmiterea valorilor agregate pentru UD in procesul de verificare a bilantului fizic:
· In termen de 9 zile lucratoare operatorii de retea, in etapa determinarii bilantului fizic pe zona proprie de licenta efectueaza corectii asupra valorilor masurate aferente UD si retransmit valorile corectate catre OMEPA;

· In cazul unor corectii, OMEPA reface calculul de agregare pentru UD-urile eronate pentru care a primit valori masurate aprobate (VMA) de la OR;

· In a 12-a zi lucratoare, in cazul unor corectii, OMEPA retransmite la OPE valorile masurate aprobate (VMA) agregate pentru UD; 
8.3 Agregarea, validarea si transmiterea valorilor agregate pentru PRE pe zone de licenta 
De la inceputul lunii urmatoare lunii de livrare se intreprind urmatoarele actiuni:

a) Asigurarea/colectarea valorilor masurate:

· in termen de 3 zile lucratoare valorile masurate direct de catre OMEPA din punctele de decontare sunt validate cu partenerii de schimb conform PO TEL 09.01; 

· in termen de 8 zile lucratoare:

·  OM transmit catre producatori, furnizori, PRE si OR in drept, valorile masurate (VM) aferente consumului, productiei, si schimburilor intre retele, pe fiecare ID,  conform formulelor de agregare a PRE; 
· OPE (UnO-DEN) transmite la OMEPA valorile calculate pe granita pentru liniile de interconexiune cu tarile vecine;
· OMEPA importa in baza de date a MMS valorile transmise de OPE si transmite un e-mail de raspuns privind importul datelor; valorile importate sunt publicate; 

·  in termen de 9 zile lucratoare:

·  OR (altii decat pentru RET) transmit la OMEPA valorile determinate conform reglementarilor privind consumul aferent fiecarui furnizor, productia aferenta fiecarui producator, productia si consumul fiecarei PRE pe zona de licenta respectiva dupa caz, consumul propriu tehnologic al retelei, situatia inchiderii bilantului fizic pe zona de licenta proprie; 
· DPE transmite la OMEPA, conform formulelor de agregare, valori calculate pentru determinarea pierderilor tehnice in RET;

· OMEPA importa in baza de date a MMS valorile transmise de OR, DPE si transmite fiecaruia un e-mail de raspuns privind importul datelor; valorile importate sunt publicate;

b) Validarea valorilor masurate/determinate pe zone de licenta si a celor importate in baza de date:

· in termen de 9 zile lucratoare:

· OMEPA verifica actiunea de import a valorilor masurate determinate de catre OR, pe masura ce le primeste, si transmite un e-mail catre OR privind succesul sau eroarea aparuta in procesul de import; erorile semnalate de OMEPA se refera la coduri unice eronate, perioade gresite pentru care se transmit date, formate de fisiere xml nerecunoscute de MMS, lipsa unor coduri si implicit a unor valori;
· OR, OPE si DPE verifica valorile publicate din punct de vedere al cantitatilor de energie electrica masurata si identifica valorile lipsa sau eronate;

· OR, OPE si DPE corecteaza eroarea semnalata de OMEPA si erorile pe care le-au constatat ei insisi; 
c) Agregarea si validarea valorilor masurate agregate (VM):

· in a 10-a zi lucratoare:

·  OMEPA agrega valorile masurate (VM) conform Ordinului ANRE nr. 93/2018 art. 9 lit. e) si formulelor de agregare implementate si validate; prin agregarile efectuate OMEPA determina pentru fiecare zona de licenta si pe fiecare ID:

· productia fiecarui producator;

· consumul fiecarui furnizor;

· productia si consumul fiecarei PRE;

· OM, OR si PRE verifica valorile masurate agregate publicate; pentru calculul la care constata o eroare corecteaza valorile masurate, retransmit la OMEPA valorile corectate, OMEPA reagrega datele si publica rezultatele;

· OMEPA verifica fiecare rezultat al agregarilor si comunica OR dupa caz lipsa valorilor;
· in a 11-a zi lucratoare:
·  OMEPA, conform Ordinului ANRE 93/2018 art. 9 lit e) pct.(ii),  determina bilantul fizic pe fiecare zona de licenta conform punctului 8.3.1 si la nivel de SEN conform punctului 8.3.2  si verifica rezultatele;
· OMEPA verifica schimburile intre retele astfel incat valorile iesite din reteaua X catre reteaua Y sa coincida cu valorile intrate in reteaua Y;
·  in cazul neinchiderii bilantului fizic sau existentei unor diferente fata de valorile de bilant comunicate de OR, OMEPA comunica OR, existenta acestei neinchideri si valoarea ei; 

·  in a 11-a si a 12-a zi lucratoare:

·  OR corecteaza la OMEPA valorile pentru inchiderea bilantului fizic;

·  OMEPA reagrega datele, reverifica bilantul fizic si publica valorile agregate; 

· OR si PRE confirma valorile agregate la adresa de e-mail metering.omepa@transelectrica.ro, lipsa confirmarii inseamna acceptarea valorilor agregate; 

d) transmiterea valorilor masurate agregate (VM) aferente PRE pe zone de licenta catre OPCOM:

· in a 12-a zi lucratoare:

·  OMEPA actualizeaza in MMS  lista PRE active, pe zone de licenta, pentru luna de livrare pentru care se vor transmite valorile agregate catre OPCOM;

· OMEPA transmite catre OPCOM valorile agregate aferente PRE prin fisiere xml, criptate, prin cai de comunicatie securizate; OMEPA verifica fisierele log privind modul de finalizare a transmiterii valorilor agregate; OMEPA informeaza in scris OPCOM privind transmiterea valorilor agregate aferente PRE pe zone de licenta;

· OPCOM informeaza OMEPA la adresa de e-mail metering.omepa@transelectrica.ro privind primirea valorilor agregate.

8.3.1  Determinare bilant fizic pe zone de licenta:

   z                                               y                                                                           z
(∑productie PREn / X +∑Intrari din zonele m in zona X) – (∑consum PREn / X +

 n=1                                           m=1                                                                     n=1              
    y

+ ∑iesiri din zona X catre zonele m + pierderi / X ) = 0
   m=1

unde:

z = numar total de PRE active in luna de livrare;

X = zona de licenta pentru care se determina bilantul;

y = numar de zone de retea din care intra /iese energie in / din zona X

           pierderi = pierderile tehnice de energie electrica

8.3.2  Determinare bilant fizic pe SEN:
Total intrari in SEN – (Total iesiri din SEN + pierderi tehnice in SEN) = 0
unde:

                                               z
Total intrari in SEN = ∑ productie PREn + Import din tarile vecine 

                                              n=1
                                            z

Total iesiri din SEN =  ∑ consum PREn + Export catre tarile vecine
                                           n=1

8.4 Determinarea valorilor masurate aprobate (VMA), pentru UD: (Ordinul ANRE 93/2018 art 10)
- in termen de 14 zile lucratoare:
· fiecare parte care primeste de la OM valorile masurate (VM) aferente UD, le  poate contesta la OM; lipsa contestarii se considera confirmarea valorii care devine astfel valoare masurata aprobata (VMA); 

· OM verifica contestatiile, informeaza asupra rezultatului si acolo unde contestatia este acceptata determina si retransmite partilor interesate VM corectate;
· VM aferente UD devin VMA aferente UD;
· OM transmit catre OMEPA VMA aferente UD;

- in a 15-a zi lucratoare:

·     OMEPA determina valorile masurate agregate aprobate pentru UD si publica aceste valori; 
- in a 16-a zi lucratoare:

· OMEPA transmite la OPE VMA agregate pentru UD, pe fiecare ID.

8.5 Determinarea valorilor masurate aprobate (VMA), pentru PRE: (Ordinul ANRE 93/2018 art 10)

- in termen de 18 zile lucratoare:
· fiecare parte care primeste de la OM valorile masurate (VM) aferente productiei, consumului, schimburilor intre retele, le  poate contesta la OM; lipsa contestarii se considera confirmarea valorii care devine astfel valoare masurata aprobata (VMA); 

· OM verifica contestatiile, informeaza asupra rezultatului si acolo unde contestatia este acceptata determina si retransmite partilor interesate VM corectate;

· VM aferente productiei, consumului si schimburilor devin VMA;

· OM transmit catre OR VMA aferente productiei, consumului si schimburilor intre retele;

- in termen de 22 zile lucratoare:
·  OR determina, pe baza VMA, consumul aferent fiecarui furnizor, productia aferenta fiecarui producator, productia si consumul fiecarei PRE pe zona de licenta respectiva dupa caz, consumul propriu tehnologic al retelei, situatia inchiderii bilantului fizic pe zona de licenta proprie; 

·       OR transmit la OMEPA valorile masurate aprobate (VMA);
- intre a 23-a zi lucratoare si a 26-a zi lucratoare:

·     OMEPA determina, pe baza VMA primite de la OR, pentru fiecare ID si pentru fiecare zona de licenta valorile agregate pentru consumul aferent fiecarui furnizor, productia aferenta fiecarui producator, productia si consumul fiecarei PRE;

·     OMEPA verifica inchiderea bilantului fizic;

·      OMEPA  publica aceste valori; 

·     OMEPA comunica OR eventualele neinchideri ale bilantului fizic;

- in a 27-a zi lucratoare:

·      OR corecteaza eventualele erori rezultate in urma verificarii inchiderii bilentului fizic si transmite la OMEPA corectiile;

- in a 28-a zi lucratoare:

·    OMEPA transmite la OPE VMA agregate pentru, pe fiecare ID, daca au fost corectii asupra datelor;
·    OMEPA transmite la OPCOM valorile agregate finale care au la baza VMA si pe baza carora s-a inchis bilantul fizic.

8.6  Contestarea valorilor utilizate in procesul de agregare pentru decontarea lunara

Conform Ordinului ANRE 31/2018 un participant la piata de energie electrica poate contesta valori rezultate in procesul de decontare ca urmare a erorilor in: 

a. functionarea sistemelor informatice / intreruperea functionarii acestora;
b. masurarea schimburilor intre retele;

c. neconformitati in notificarea schimburilor bloc;

In scopul analizei contestatiilor formulate de catre participantii la piata de energie electrica se constituie Comisia de analiza a Contestatiilor privind Decontarea Lunara ai carei membrii sunt numiti prin decizia Directoratului TEL.
Comisia de analiza a Contestatiilor privind Decontarea Lunara isi desfasoara activitatea conform reglementarilor prevazute in Ordinul ANRE nr 31/2018.
In cazul in care in termen de 6 luni de la primirea notei lunare de informare privind decontarea, un participant la piata formuleaza o contestatie si solicita in scris Comisiei de analiza a Contestatiilor (Secretariat TEL) corectarea datelor, se parcurg urmatoarele etape:

· in termen de 3 zile lucratoare de la depunerea solicitarii de corectare, Comisia de analiza a Contestatiilor efectueaza urmatoarele demersuri:

a.  publica pe site la adresa  https://www.transelectrica.ro solicitarea de corectare a decontarii impreuna cu argumentatia formulata de catre participantul la piata;

b. informeaza OPCOM si partile implicate in mod direct in procesarea informatiei ( OR, OM, PRE, dupa caz), solicitand transmiterea unui punct de vedere in termen de 10 zile lucratoare. Punctele de vedere vor fi transmise atat partilor implicate in refacerea decontarii lunare cat si Comisiei de analiza a Contestatiilor privind Decontarea Lunara (prin secretariat TEL) pentru a fi publicate pe site la adresa www.transelectrica.ro.

· In termen de 5 zile lucratoare de la primirea punctelor de vedere, Comisia de analiza a Contestatiilor privind Decontarea Lunara   impreuna cu OPCOM analizeaza documentele primite si decid asupra acceptarii sau respingerii solicitatii de corectare. Decizia va fi publicata pe site la adresa www.transelectrica.ro si va fi comunicata in scris sau prin e-mail fiecarei entitati implicate din cadrul TEL si fiecarui participant la piata de energie electrica implicat in refacerea decontarii;

· in termen de 5 zile lucratoare de la publicarea deciziei pe site orice participant sau operator din piata poate transmite catre Comisia de analiza a Contestatiilor o contestatie argumentata. Contestatia va fi publicata pe site la adresa www.transelectrica.ro in maximum 1 zi de la primire;

· in termen de trei zile lucratoare Comisia de analiza a Contestatiilor impreuna cu OPCOM analizeaza contestatiile primite si publica pe site la adresa www.transelectrica.ro  decizia finala impreuna cu motivarea acesteia;

· in cazul unor situatii atipice, Comisia de analiza a Contestatiilor va solicita punctul de vedere al ANRE care va fi publicat pe site la adresa www.transelectrica.ro;

· in cazul in care Comisia de analiza a Contestatiilor privind Decontarea Lunara da o decizie favorabila refacerii datelor agregate, OMEPA efectueaza, dupa caz, corectiile aprobate;
·  OMEPA reface calculele de agregare, reverifica bilantul fizic pe zona respectiva de licenta si publica datele refacute;

· participantul contestatar, PRE din care face parte, precum si alti participanti implicati in procesul de corectare a datelor agregate, conform hotararii Comisiei de analiza a Contestatiilor privind Decontarea Lunara verifica si confirma in scris valorile corectate;

· in baza confirmarii primite, OMEPA retransmite catre OPCOM valorile agregate corectate pentru PRE-urile in componenta carora s-au efectuat corectii; transmiterea valorilor corectate catre OPCOM se va face in lunile ianuarie, mai si septembrie;

· OMEPA informeaza OPCOM  asupra retransmiterii valorilor corectate la OPCOM;

· OPCOM informeaza OMEPA asupra primirii valorilor agregate;

9. RESPONSABILITĂŢI

9.1 DM OMEPA:

9.1.1 Directorul: 

  - desemneaza membrii in Comisia de analiza a Contestatiilor privind decontarea lunara;

9.1.2 SSTPA si BMRPPEE:  
- determina valorile agregate pentru fiecare titular de licenţă din Zona de Licenţă corespunzătoare, pentru fiecare interval de dispecerizare si pentru o luna de livrare;

- determina valorile agregate aferente fiecarei PRE din Zona de Licenţă corespunzătoare, pentru fiecare interval de dispecerizare; 
- determina valorile agregate totale aferente fiecarei PRE;
- determina bilantul fizic pe fiecare zona de licenta si pe SEN si de a publica bilantul aferent fiecarei zone de licenta;
- informeaza OR asupra neinchiderii bilantului fizic;

- asigura importul şi stocarea în baza de date a valorilor masurate de către alţi OM şi a celor agregate aşa cum au fost ele transmise de catre OR conform anexelor la Convenţile de măsurare/agregare;

- emite, implementeaza şi difuzeaza codurile unice de identificare (ENTSO-E) pentru valorile măsurate si agregate conform PO-TEL 09.14;
-  informeaza OPE asupra listei codurilor ENTSO-E aferente UD care au suferit modificari in luna de livrare;
-  informeaza OPCOM asupra listei codurilor ENTSO-E aferente PRE care au suferit modificari in luna de livrare;
- pune la dispoziţia PRE-urilor şi a proprietarilor de contoare software-ul necesar pentru crearea fisierelor de tip xml pentru importul valorilor care nu sunt măsurate direct de OMEPA şi a celor preagregate/agregate precum şi regulile de utilizare;

- asigura ca PRE, titularii de licenta, OM, OR să aibă acces numai la datele menţionate în anexele la Protocolul de acces asigurand astfel confidentialitatea datelor; 

- verifica din punct de vedere procedural formulele de agregare ale PRE-urilor si de a implementa corect în cadrul MMS formulele de calcul pentru fiecare calcul de agregare în parte;

- transmite valorile agregate către OPE (Uno-DEN) şi OPCOM conform  termenelor prevăzute în Ordinul ANRE 93/2018 si cap. 8 (Mod de lucru) din prezenta procedura operationala;

- administreaza baza de date utilizată pentru vizualizarea valorilor măsurate/agregate;

- informeaza participanţii la piaţa de energie electrică, la sfarsitul fiecarei luni de livrare, asupra termenelor limită conform Ordinului ANRE nr. 93/2018 conform formular cod 09.25.01;
9.2  UnO DEN::
· transmite către OMEPA valorile calculate pe graniţa pentru liniile de interconexiune cu ţările vecine; 

· confirma la adresa de e-mail metering.omepa@transelectrica.ro primirea valorilor agregate/agregate aprobate pentru UD aferente lunii de livrare;

9.3  OPCOM: 
- confirma la OMEPA, la adresa de e-mail metering.omepa@transelectrica.ro primirea valorilor agregate/agregate aprobate pentru PRE aferente lunii de livrare;

9.4  DPE: 
· informeaza PRE-urile implicate privind orice modificare a punctelor de masurare si/sau a formulelor de calcul necesare pentru determinarea Pierderilor tehnice în RET si a Schimburilor neplanificate TEL;

9.5 OM si OR: 
-    transmit catre OMEPA valori masurate si agregate corecte; 
· corecteaza valorile considerate eronate in termenele prevazute;

· verifica valorile publicate de OMEPA si de a confirma/contesta in scris sau prin e-mail la adresa metering.omepa@transelectrica.ro aceste valori; 
· determina bilantul fizic pe zona de licenta respectiva si de a informa OMEPA asupra rezultatului;

9.6  PRE-urile: 
-  respecta PO-TEL 09.23 „Întocmirea, validarea, actualizarea şi încetarea Convenţiei dintre Transelectrica şi o PRE privind măsurarea şi agregarea valorilor măsurate aprobate pe piaţa angro de energie electrica” şi Convenţia de măsurare/agregare semnată în prealabil;

· furnizeaza la OMEPA formulele de agregare corecte şi protocoalele de acces la valorile măsurate, preagregate şi agregate;
· informeaza OM si OR asupra codurilor ENTSO-E unice alocate pentru transmiterea valorilor masurate/agregate;
· verifica corectitudinea valorilor măsurate şi agregate publicate de OMEPA;

· confirma sau contesta, in scris (fax) sau prin e-mail la adresa metering.omepa@transelectrica.ro, valorile agregate publicate;

10. ANEXE, INREGISTRARI, ARHIVARI

10.1 ANEXE

10.2 INREGISTRARI

10.2.1  “Informare PRE-uri pentru luna de livrare LL/AAAA” transmisa de catre OMEPA tuturor participantilor la piata, OM, OR, DC, OPE, OPCOM – formular cod 09.25.01
formular cod 09.25.01
Informare OM/OR/PRE pentru luna de livrare LL/AAAA
In conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 93/2018 va informam ca fiecare OM/OR/PRE, dupa caz,  are obligatia:

- sa transmita toate valorile masurate/agregate conform anexelor la Conventia de Masurare-Agregare,

- sa respecte termenele de mai jos:
Tabel nr.1 - Termenele limita pentru calculul valorilor aferente Unitatilor Dispecerizabile  pentru luna LL / AAA
	Nr.crt
	Activitate (pentru UD)
	Termen limita


	1
	transmitere date la OMEPA de catre OM
	

	2
	prelucrare date primite de la OM
	

	3
	afisare valori calculate pe www100
	

	4
	verificarea datelor publicate si contestatii date agregate
	

	5
	transmitere corectii valori masurate sau agregate
	

	6
	efectuarea corectiilor si primirea confirmarilor
	

	7
	transmitere calcule la OPE cf ordin ANRE 93/2018
	

	8
	contestatii si rezolvare contestatii cf. decontare PRE
	

	9
	afisare calcule si transmitere la OPE
	

	10
	contestatii si rezolvare contestatii cf. decontare PRE
	

	11
	afisare calcule si transmitere la OPE
	

	12
	contestatii si rezolvare contestatii cf. decontare PRE
	

	13
	afisare calcule finale si transmitere la OPE
	


Tabel nr.2- Termenele limita  pentru calculul valorilor aferente PRE-urilor  pentru luna LL /AAAA
	Nr.crt
	Activitate (pentru PRE)
	Termen limita

	1
	transmitere date la OMEPA de catre OM
	

	2
	transmitere date la OMEPA de catre OR
	

	3
	prelucrare date primite de la OM/OR
	

	4
	afisare valori calculate pe www100
	

	5
	determinare bilant fizic
	

	6
	verificarea datelor publicate si contestatii date 
	

	7
	transmitere corectii valori masurate sau agregate  
	

	8
	efectuarea corectiilor si primirea confirmarilor
	

	9
	transmitere calcule la OPCOM cf ordin ANRE 93/2018
	

	10
	transmitere corectii valori masurate sau agregate  
	

	11
	efectuarea corectiilor si primirea confirmarilor
	

	12
	transmitere calcule la OPCOM cf ordin ANRE 93/2018
	


Date de contact

E-mail: metering.omepa@transelectrica.ro
Fax:     021 303 5756

Telefon: 021 303 5769 / 021 303 5676
Departamentul Piete de energie - Serviciul Sistem Telecontorizare Piata Angro

11. CUPRINS

	Numarul componentei in cadrul procedurii
	Denumirea componentei din cadrul procedurii
	Pagina

	1.
	Pagina de Garda 


	1

	2.
	Situaţia ediţiilor şi a reviziilor 

       
	2

	3.
	Lista de difuzare

                                   
	3

	4.
	Scopul  

                                                     
	4

	5.
	Domeniul de aplicare  

                                      
	4

	6.
	Documente de referinţă 


	4

	7.
	Definiţii şi abrevieri 


	5

	8.
	Modul de Lucru

                                                   
	6

	9.
	Responsabilităţi 

                 
	16

	10.
	Anexe, inregistrari, arhivari

Anexa 1 “Informare PRE-uri pentru luna de livrare LL/AAAA” transmisa de catre OMEPA tuturor participantilor la piata, OM, OR, DC, OPE, OPCOM – formular cod 09.25.01

	18
19


	11.
	Cuprins 
	20


COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE “TRANSELECTRICA” S.A.









