Valabil de la: .........................				          Până la: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA 2.16 (CCCC/RELR) la Convenția de măsurare însumare a valorilor măsurate aprobate nr. ............/20.............

Valabil de la: .......................				                   Până la: . . . . . . . . . .  . . . . . . .

Formule de calcul pentru energia electrică schimbată cu alte Reţele Electrice de Distribuţie

Notă:	Rezultatul tuturor relaţiilor de calcul marcate cu „ 0” va fi înlocuit cu „zero” în cazul în care acesta este mai mic ca zero

- Formula de calcul pentru energia electrică schimbată (primită/livrată) de către rețeaua de distribuție a SC CCCC SA cu rețeaua de distribuție a Retele Electrice

Romania

Cod: ............................................

A1.Energia electrică primită în rețeaua electrică a SC CCCC SA din rețeaua electrică a Retele Electrice Romania ((A-) CCCC/RELR):

(A-) CCCC/RELR =(A+) UZINA APA. 110kV. LEA  M1 + (A+) ȘANTIER NAVAL. 110kV.FIDER 2 +

+(A+) PORT .20kV. TRAFO1 + (A+) PORT .20kV. TRAFO2 +

+(A+) PORT .20kV. L2123

A2.Energia electrică livrată din rețeaua electrică a SC CCCC SA către rețeaua Retele Electrice Romania ((A+) CCCC/RELR):

(A+) CCCC/RELR=(A-) UZINA APA. 110kV. LEA  M1 + (A-) ȘANTIER NAVAL. 110kV.FIDER 2 +

+(A-) PORT .20kV. TRAFO1 + (A-) PORT .20kV. TRAFO2 +

+(A-) PORT .20kV. L2123

(A+/-) CCCC/RELR – Valoare calculată din valori măsurate pe contoare aparţinând SC CCCC SA care vor fi trimise către OMEPA în format XML de către SC CCCC SA

Retele Electrice Romania		                                                               PRE XXXX

Semnătura + ştampila	     				                    Semnătura + ştampila