## LICITATIE ANUALA 2017
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor: |  | 16.11.2016 - ora 13:00 (RO) |  | (EET/RO = CET+1)
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria - Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de TEL | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja; LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui; LEA 750 kV Isaccea – Varna | 01 IAN - 31 DEC 2016 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100
| Serbia - Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap; * | 01 IAN - 31 DEC 2016 | 400 | 100 | 150 | 0 | 150
| Ungaria - Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba; LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01 IAN - 31 DEC 2016 | 450 | 100 | 350 | 0 | 350
| Ucraina - Romania * | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01 IAN - 31 DEC 2016 | 150 | 100 | 50 | 0 | 50
EXPORT | Romania - Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de TEL | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja; LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui; LEA 750 kV Isaccea – Varna | 01 IAN - 31 DEC 2016 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100
| Romania - Serbia licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap; * | 01 IAN - 31 DEC 2016 | 500 | 100 | 200 | 0 | 200
| Romania - Ungaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba; LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01 IAN - 31 DEC 2016 | 450 | 100 | 350 | 0 | 350
| Romania - Ucraina * | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01 IAN - 31 DEC 2016 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50
* Acolo unde intre parteneri exista o singura linie de granita, NTC anual ferm este garantat numai atat timp cat linia este in functiune
Valorile anuale cu Ucraina nu se garanteaza. Este posibil ca valorile cu Ucraina sa sufere modificari, astfel va rugam urmariti periodic site-ul www.transelectrica.ro --> Transparenta --> Alocare capacitati - Rezultate/Utilizare --> Pct.2 Informatii privind TTC, TRM, NTC, AAC si distributia ATC pentru diferitele sesiuni de licitatii;