	[image: image1.jpg]Transelectrica® ROM A NIA

Socletate Administrata in Sistom Dualist 19182018 | SARBATORIM IMPREUNA





	Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA SA


	
	PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ

Modul de agregare a mai multor grupuri generatoare într-o singură 

Unitate Dispecerizabilă


	Cod: TEL-07.VI ECH-DN/14

	
	
	Pag 8/8

	
	
	Ediția 0

Rev. 0 1 2 3 4 5 



,Nr. .......... / .........

SE APROBĂ,

	Presedinte 

Directorat
	Membru 

Directorat
	Membru 

Directorat
	Membru Directorat
	Membru Directorat

	Adrian Constantin RUSU
	Andreea Georgiana FLOREA
	Florin – Cristian

TATARU
	Constantin SARAGEA
	Dan – Valeriu ARDELEAN


D I R E C T O R A T

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ

Modul de agregare a mai multor grupuri generatoare într-o singură 

Unitate Dispecerizabilă

Cod: TEL-.07.VI ECH-DN/14
Ediția: I
Revizie: 1
Avizată prin minuta ședinței CM-SCIM nr. ../xx.xx.2018

	Nr.

Crt.
	Elemente privind responsabilii
	Prenume si Nume
	Functia
	Data
	Semnatura

	1.3
	Avizat
	Virgiliu IVAN
	Director UNO-DEN
	
	

	
	
	Ion SMEEIANU
	Director DMISS
	
	

	
	
	Eugen SANDU
	p. Inspector șef
	
	

	1.2
	Verificat
	Mihail CREMENESCU
	Director Directie Operativa
	
	

	1.1
	Elaborat
	Emanuel IONITA
	Sef BPAF
	
	


Drept de proprietate

Prezenta procedură este proprietatea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. Multiplicarea şi utilizarea parţială sau totală a acestui document este permisă numai cu acordul scris al conducerii C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Iulie 2018

2 SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ

Modul de agregare a mai multor grupuri generatoare într-o singură Unitate Dispecerizabilă

	Nr.

crt.
	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediţiei
	Componența revizuită
	Modalitatea 

reviziei
	Data la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei editiei

	0
	1
	2
	3
	4

	1
	Editia I, 

Revizia 0
	Preluare prevederi Ordinul ANRE nr. 32/2013.
	Elaborare

inițială
	Februarie 2015

	2
	Editia I, 

Revizia 1
	Preluare prevederi Ordinul ANRE nr. 31/2018.
	Revizie 
	Septembrie 2018

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3 LISTA DE DIFUZARE
Document difuzat: Procedura Operaţională

Denumire: Modul de agregare a mai multor grupuri generatoare într-o singură Unitate Dispecerizabilă

Cod: TEL-.07.VI ECH-DN/14
Ediția I
Revizia 1
	Nr. crt.
	Scopul difuzării
	Exemplar nr.
	Compartiment
	Funcția
	Numele și prenumele
	Data primirii
	Semnătura

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.1
	Avizare
	Original + 

Format electronic
	ANRE
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Aplicare
	Format electronic
	UNO-DEN
	OPE, DPE, RAF, DEC, MP
	
	Data postării pe site
	

	3.3
	Informare
	N/A
	
	
	
	Data postării pe site
	N/A

	3.4 
	Evidența
	original
	DMISS-DMI-BMCM


	IMC
	
	…
	

	3.5
	Arhivare
	E1 

(copie martor)
	OPE, Serviciu Operare


	Șef serv.


	Mihaela Condovici
	…
	

	3.6
	Alte scopuri
	-
	
	
	
	
	


4 SCOP

Procedura stabileşte modul şi condiţiile în care se pot agrega mai multe grupuri generatoare într-o Unitate Dispecerizabilă.
5 DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică de către Operatorul de Transport şi Sistem participanților la piața de echilibrare (PPE) care dețin Unităţi Dispecerizabile. Valabilitatea prezentei proceduri operaționale este stabilită până la intrarea în vigoare a procedurilor ce decurg din Regulamentului UE 2017/2195 AL COMISIEI din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică. 

6 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

6.1 Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport;

6.2 Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

6.3 Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 32/2013, privind Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili cu completările şi modifcările ulterioare;

6.4 Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 76/2017, pentru aprobarea Regulilor de transparentizare a decontării în cadrul părţilor responsabile cu echilibrarea şi modificarea art. 32 din regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 32/2013;

6.5 Ordinul Președintelui ANRE nr. 31/31.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare şi a Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, precum şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor dispoziţii din sectorul energiei electrice;
6.6 Instrucţiuni de utilizare a platformei informatice pentru Piaţa de Echilibrare;

6.7 Procedura operatională Înregistrarea, Retragerea şi Revocarea unui Participant la Piaţa de Echilibrare COD TEL – 07.VI ECH-DN/200.

6.8 Procedura de emitere a certificatelor verzi pentru energie electrică produsă din surse regenerabile de energie COD TEL – 03.11.

6.9
Manualul Calităţii al C.N.T.E.E. Transelectrica SA, cod TEL-MC-ISO;
7 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

7.1 Definiții
7.1.1 Conform Codului Tehnic al Reţelei Electrice de Transport

7.1.2 Conform Codului Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică, cu modificarile ulterioare.
7.2 Abrevieri
7.2.1 Conform Ordinului ANRE nr. 32/2013, respectiv Ordinului ANRE nr. 31/2018 

7.2.2 UNO – DEN – Unitatea Operaţională Dispecerul Energetic National

7.2.3 PPE – Participant la Piaţa de Echilibrare

7.2.4 PRE – Parte responsabilă cu echilibrarea

7.2.5 PE – Piaţa de Echilibrare

7.2.6 UD – Unitate Dispecerizabilă

7.2.7 STS – Servicii Tehnologice de Sistem

7.2.8 OTS – Operatorul de Transport şi Sistem (CNTEE Transelectrica SA)

7.2.9 OPE – Operatorul Pieţei de Echilibrare 

7.2.10 NF – Notificare Fizică

8 MOD DE LUCRU

8.1. Regulile de agregare a mai multor grupuri generatoare/centrale într-o singură UD sunt următoarele:

8.1.1 grupurile generatoare/centralele care compun respectiva UD trebuie să facă parte din aceeaşi PRE;

8.1.2 grupurile generatoare/centralele să fie conduse operativ de acelaşi centru de dispecer local pe centrală (DLC);

8.1.3 grupurile generatoare/centralele trebuie să se încadreze în categoriile stabilite prin prevederile Art. 7 din Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 31/2018;
8.1.4 caracteristicile tehnice ale UD-ului să poată fi implementate în platforma informatică a PE;

8.1.5 UD-ul trebuie să aibă posibilitatea de a primi dispoziţii de dispecer (punct de funcţionare) în mod automat. Pentru o UD formată din mai multe grupuri generatoare/centrale situate în zone de reţea diferite, în situaţia apariţiei unei congestii de reţea, creşterea/reducerea de putere se va realiza la dispoziţia dispecerului prin nominalizarea grupurilor generatoare/centralelor la care trebuie modificat punctul de funcţionare pentru eliminarea congestiei;
8.1.6 să nu inducă interdependenţe funcţionale cu alte UD;

8.1.7 grupurile generatoare/centralele componente ale unei UD rămân responsabile individual pentru respectarea dispoziţiilor de dispecer privind reglajul de tensiune şi de putere reactivă;

8.1.8 să poată fi determinată cantitatea de STS (rezerva de reglaj terţiar rapid, lent şi bandă de reglaj secundar) pusă la dispoziţia OTS cât și cea realizată;
8.1.9 denumirea comercială a UD-ului trebuie să poată fi determinată fără echivoc de personalul de conducere operativă.
8.2. PPE transmite către UNO – DEN:

8.2.1. solicitarea şi propunerea de agregare a mai multor grupuri generatoare într-o singură Unitate Dispecerizabilă; 

8.2.2. lista grupurilor generatoare/centralelor care compun UD, menţionând caracteristicile tehnice ale acestora şi punctul de conectare la reţea al fiecărui grup generator/centrală în parte;

8.2.3. precizarea modului de operare a UD, și anume, centrul de dispecer local pe centrală (DLC) care realizează conducerea operativă a grupurilor generatoare/centralelor din componenţa UD;

8.2.4. convenţia încheiată între gestionarii grupurilor și reprezentantul UD, în conformitate cu Cap. II Declaraţii de disponibilitate, Secţiunea 2.1, art. 11. din anexa la Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 32/2013, privind aprobarea Regulamentului de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili; 

8.2.5. după acceptarea de către UNO – DEN a componenţei UD în conformitate cu prevederile subcap. 8.1., reprezentantul UD realizează şi confirmă către acesta următoarele:

8.2.5.1. modul de recepţionare/confirmare a dispoziției de dispecer privind modificarea punctului de funcţionare al UD şi modul de repartizare a acesteia pe grupurile generatoare/centralele componente inclusiv pentru cazul în care modificarea punctului de funcționare se realizează numai la anumite grupuri generatoare/centrale componente în situația eliminării unor restricții de reţea. 

8.2.5.2. faptul că modul de recepţionare/confirmare a punctului de funcţionare se poate realiza atât în mod automat cât şi prin setarea locală a valorii punctului de funcţionare;

8.2.5.3. realizarea obligaţiei de modelare a UD şi a grupurilor generatoare/centralelor componente conform cerințelor UNO – DEN de integrare și reprezentare în sistemul EMS/SCADA;

8.3. OTS analizează componenţa UD prezentată de solicitant în baza regulilor menționate la subcap. 8.1. şi comunică solicitantului acceptul (cu precizarea eventualelor condiții şi/sau informații care mai trebuie îndeplinite/transmise de către solicitant) sau refuzul (cu prezentarea motivelor care stau la baza acestuia) în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la depunerea solicitării.

8.4. După îndeplinirea cerințelor prevăzute la pct. 8.2.4. și 8.2.5., responsabilul UD împreună cu UNO – DEN realizează teste de verificare a urmăririi punctului de funcţionare, cu luarea în considerare a condiţiilor speciale pentru unele dintre grupuri agregate în UD în cadrul procesului de echilibrare, după caz;

8.5. După validarea conformității UD, aceasta urmează procesul de înregistrare și înscriere în PE conform procedurii operaționale Înregistrarea, Retragerea şi Revocarea unui Participant la Piaţa de Echilibrare COD TEL – 07.VI ECH – DN/200.

9 RESPONSABILITĂȚI 

9.1. Participantul la Piaţa de Echilibrare
9.1.1 Elaborează lista grupurilor generatoare/centralelor pe care le va agrega într-o singură UD;

9.1.2 Transmite lista de agregare la UNO – DEN, spre aprobare şi după caz, precizează condițiile speciale pentru unele grupuri;

9.1.3 Stabileşte condiţiile tehnice de funcţionare pentru fiecare grup generator component, pe baza observaţiilor UNO – DEN şi a implicaţiilor indisponibilităţii acestora asupra disponibilităţii UD;

9.1.4 Stabileşte şi transmite la UNO – DEN soluţia tehnică de realizare a recepţionării punctului de funcţionare, a repartizării şi transmiterii acestuia între grupurile generatoare, inclusiv pentru situaţiile de funcţionare în care apar congestii de reţea;

9.1.5 Realizează testele de verificare a urmăririi punctului de funcţionare în concordanţă cu soluţia tehnică stabilită la pct. 9.1.4.;

9.1.6 Notifică OTS cu cel puţin 10 zile lucrătoare inainte de orice modificare a condiţiilor de agregare existente şi/sau intenţia de modificare a componenţei UD.

9.1.7 În cazul în care grupurile generatoare/centralele care se agregă într-o singură UD aparţin mai multor PPE, unul dintre aceştia preia responsabilitatea UD în relaţia cu OTS.

9.2. UNO-DEN
9.2.1. Analizează şi aprobă lista grupurilor generatoare componente ale UD propuse de reprezentantul UD şi identifică situaţiile de funcţionare generate de către eventualele congestii de reţea şi/sau condiţiile locale de funcţionare ale grupurilor generatoare/centralelor componente; 

9.2.2. Transmite PPE acceptul sau refuzul de agregare a grupurilor generatoare/centralelor în UD şi, după caz, precizările situaţiilor de funcţionare menţionate la pct. 9.2.1.;

9.2.3. Stabileşte şi transmite PPE condiţiile şi modul de verificare a funcţionării UD în ansamblul său.

9.2.4 În situaţia în care o unitate dispecerizabilă agregată nu mai îndeplineşte condiţiile de agregare de la subcap. 8.1, OTS revoca acordul său pentru agregarea într-o singură UD, comunicând in termen de 10 zile lucrătoare decizia de dezagregare, precum şi motivele acesteia; drept consecinţă, toate responsabilităţile şi drepturile se reatribuie PPE pentru fiecare UD pe care o exploatează.
10 ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI
Toate datele referitoare la UD sunt înregistrate în registrul PPE (lista UD) şi în platforma informatică a PE, conform procedurii operationale Înregistrarea, Retragerea şi Revocarea unui Participant la Piaţa de Echilibrare COD TEL – 07.VI ECH – DN/200.

Durata de păstrare a acestora este de 3 ani.

11. CUPRINS

	Numarul componentei in cadrul procedurii
	Denumirea componentei din cadrul procedurii
	Pagina

	1.
	Pagina de Garda 
	1

	2.
	Situaţia ediţiilor şi a reviziilor
	2

	3.
	Lista de difuzare 
	3

	4.
	Scop 
	4

	5.
	Domeniul de aplicare 
	4

	6.
	Documente de referinţă 
	4

	7.
	Definiţii şi abrevieri 
	4

	8.
	Modul de Lucru 
	5

	9.
	Responsabilităţi
	7

	10.
	Anexe, inregistrari, arhivari
	7

	11.
	Cuprins
	8


